广东省乐昌市2023年第一季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市产业转移工业园污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：乐昌市乐廊公路6公路处工业园内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：韶关市生态环境监测站乐昌分站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 出口 | 2023年01月04日 | pH值 | 8.0 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 21 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.050 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 15.5 | ℃ | - | - |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.11 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.07L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.12 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 6.5 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0060 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |  |

执行排污标准限值（mg/L）：广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）(第二时段一级标准）及中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 2002）(一级标准中B标准）较严者。