广东省乐昌市2024年第二季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌东锆新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省韶关市乐昌市坪石镇石灰冲 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：韶关市生态环境监测站乐昌分站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 总排口 | 2024年05月29日 | pH值 | 7.6 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.195 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 44.2 | ℃ | - | - |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.006 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.05 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.07L | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 1.85 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.03L | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 1.12 | mg/L | 6 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0444 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |  |

执行排污标准限值级别：参照该企业排污许可证副本执行。

广东省乐昌市2024年第二季度企业监督性监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省乐昌市开发区黄坑乐发水泥厂路口污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：韶关市生态环境监测站乐昌分站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 出水口 | 2024年06月13日 | pH值 | 6.9 | 无量纲 | 6~9 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 2.0 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.13 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 2L | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00008 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.07L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 10L | MPN/L | 1000 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.074 | mg/L | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 7.33 | mg/L | 15 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 24.8 | ℃ | - |  |  |

执行排污标准限值级别：参照该企业排污许可证副本执行。

广东省乐昌市2024年第二季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市昌农农业投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：乐昌市坪石镇原广北监狱二大队旧监仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：韶关市生态环境监测站乐昌分站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 总排口 | 2024年06月14日 | pH值 | 7.7 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 27.5 | ℃ | - | - |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 2.2 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.10 | mg/L | 5 | 超标0.22倍 |  |
|  |  |  | 磷酸盐 | 0.38 | mg/L | —— | —— |  |

执行排污标准限值级别：参照该企业排污许可证副本执行。

- 填表人：                   复核人：                    审核人：