广东省乐昌市2024年第三季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市昌农农业投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：乐昌市坪石镇原广北监狱二大队旧监仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：韶关市生态环境监测站乐昌分站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 总排口 | 2024年09月04日 | pH值 | 7.5 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 31.1 | ℃ | - | - |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.22 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 4.0 | mg/L | 10 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 2500 | MPN/L | 1000 | 超标1.5倍 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.134 | mg/L | 5 | 达标 |  |
|  |  |  | 磷酸盐 | 3.64 | mg/L | —— | —— |  |

执行排污标准限值级别：参照该企业排污许可证副本执行。

- 填表人：                   复核人：                    审核人：