乐昌市环境保护局行政处罚决定书

乐环罚字【2017】008号

乐昌市龙利垃圾处理有限公司：

统一社会信用代码：914402813150040659

法定代表人：谭镇祥（身份证号码：430104196503024337）

项目详细地址：乐昌市河南下西村委学丘村后面平房。

一、违法事实与证据：经调查核实，由你公司运营的乐昌市生活垃圾填埋场废水外排口总氮浓度为82.8mg/L，超过了《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）规定的40 mg/L排放标准。

你公司的环境违法行为有以下证据：

1、2017年6月26日乐昌市环境保护局调查询问笔录

2、2017年6月29日乐昌市环境保护局现场检查笔录

3、韶关市环境监测中心站监测报告

4、乐昌市环境保护局环境监察分局排污核定与排污费缴纳决定书（乐昌环保环费字【2017】20174402810001411705170500207号）及乐昌市龙利垃圾处理有限公司排污费缴费发票。

5、韶关市环境保护局环境监察通知书（韶环函【2017】184号）。

6、乐昌市环境保护局责令改正违法行为决定书（乐环违改字【2017】09号及送达回执。

二、违反的法律规定：你公司的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条“排放水污染物，不得超过国家或地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。

三、应承担的法律责任：现根据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，我局决定对你公司作出如下行政处罚：

依法处罚款人民币壹仟陆佰柒拾元（1670.00元）。

限于接到本处罚决定之日起十五日内，将罚款缴至指定银行和帐号，逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3％加以处罚款。

收款银行：乐昌市农村信用合作联社金融路分社

户名：乐昌市环境保护局

帐号：80020000001779336

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向韶关市环境保护局或者乐昌市人民政府申请行政复议；也可在收到处罚决定书之日起一百八十日内直接向人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

2017年8月9日

公开方式：主动公开