附表

2015年广东省体外诊断试剂专项监督抽验详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                      填表时间：2015年10月19日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 深圳 | 润和生物医药科技（汕头）有限公司 | 深圳市源鑫药业有限公司 | 试条（RH-HCG-S） | 20150302 SH34 | 合格 |  |
| 2 | 总蛋白检测试剂（终点法） | 深圳 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 深圳市锐普佳贸易有限公司 | 2×102ml | 批号：Z503242 | 合格 |  |
| 3 | 总蛋白试剂盒（双缩脲比色法） | 广州 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 广州市科华生物技术有限公司 | 210ml | 批号：20141222 | 合格 |  |
| 4 | 血清载脂蛋白A1免疫透射比浊法测定试剂盒 | 广州 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 广州市科华生物技术有限公司 | 120ml | 批号：20150312 | 合格 |  |
| 5 | 白蛋白检测试剂盒（比色法） | 广州 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 广州市康诚医疗器械有限公司 | 300tests | 批号：612100-01 | 合格 |  |
| 6 | 早早孕（HCG）检测试条 | 广州 | 润和生物医药科技（汕头）有限公司 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司 | 试条（RH-HCG-S） | 2015.0302 | 合格 |  |
| 7 | 碱性磷酸酶测定试剂盒-ALP | 广州 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 广州市升邦贸易有限公司 | / | 批号：411063J | 合格 |  |
| 8 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 珠海 | 珠海市医友生物科技有限公司 | 珠海市医友生物科技有限公司 | 条式50人份 | 批号：201412012 | 合格 |  |
| 9 | 尿素检测试剂盒（速率法） | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1：4x60ml R2：4x15ml | Z150311 | 合格 |  |
| 10 | 总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | 5x60ml | Z150424 | 合格 |  |
| 11 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法） | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1：4x60ml R2：4x15ml | Z150312 | 合格 |  |
| 12 | 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒（速率法） | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1：4x60ml R2：4x15ml | Z150318 | 合格 |  |
| 13 | 葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法） | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | 5x60ml | Z150105 | 合格 |  |
| 14 | 肌酐检测试剂盒（酶法） | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1：3x60ml R2：1x60ml | Z150304 | 合格 |  |
| 15 | 碱性磷酸酶检测试剂盒（速率法） | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1：4x60ml R2：4x15ml | Z150202 | 合格 |  |
| 16 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法） | 中山 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 中山市创艺生化工程有限公司 | R1：50mlx3 R2：25mlx3 | B150415-1 | 合格 |  |
| 17 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | 中山 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 200ml（50mlx4） | B150417-1 | 合格 |  |
| 18 | 载脂蛋白A1（AP0A1）测定试剂盒（免疫比浊法） | 中山 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 中山市创艺生化工程有限公司 | R1：50mlx3 R2：10mlx3 | B150416-1 | 合格 |  |
| 19 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（BCG法） | 中山 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 200ml（50mlx4） | B150417-2 | 合格 |  |
| 20 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（速率法） | 中山 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 中山市创艺生化工程有限公司 | R1：50mlx3 R2：25mlx3 | B150415-2 | 合格 |  |
| 21 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 湛江 | 湛江市汇通药业有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 100人份/盒 | 批号：515031 | 合格 |  |
| 22 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（IFCC推荐法） | 深圳 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | R1：40ml×3 R2：40ml×3 | 批号：2015061001 | 合格 |  |
| 23 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 深圳 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 40ml×4 | 20150421 | 合格 |  |
| 24 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 深圳 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 40ml×4 | 20150427 | 合格 |  |
| 25 | 丙酸酸氨基转移酶测定试剂盒（IFCC推荐法） | 深圳 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | R1：40ml×3 R2：40ml×3 | 批号：20150526 | 合格 |  |
| 26 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（已糖激酶法） | 深圳 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 250ml（R1：4×5ml R2：2×25ml） | 批号：20150608 | 合格 |  |
| 27 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（IFCC推荐法） | 深圳 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 250ml（R1：4×50ml R2：2×50ml） | 批号：20150512 | 合格 |  |
| 28 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 深圳 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 300ml（6×50ml） | 批号：20150608 | 合格 |  |
| 29 | 肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 深圳 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 80ml（R1：2×30ml R2：2×10ml） | 批号：20150331 | 合格 |  |
| 30 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（IFCC推荐法） | 深圳 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 250ml（R1：4×5ml R2：2×25ml） | 批号：20150602 | 合格 |  |
| 31 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒 | 深圳 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 250ml（R1：4×50ml R2：2×25ml） | 批号：20150529 | 合格 |  |
| 32 | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 深圳 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 80ml （A1：2×30ml A2：2×10ml） | 批号：2015005 | 合格 |  |
| 33 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 深圳 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 深圳市锦瑞电子有限公司 | 300ml（16×50ml） | 批号：20150530 | 合格 |  |
| 34 | 葡萄糖（GLU）测定试剂（盒）（已糖激酶法） | 深圳 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | R1：60ml×1 R2：15ml×1 | 批号：524150415 | 合格 |  |
| 35 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂（盒）（速率法） | 深圳 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | R1：60ml×1 R2：15ml×1 | 批号：509150519 | 合格 |  |
| 36 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂（盒）（速率法） | 深圳 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | R1：60ml×1 R2：15ml×1 | 批号：510150529 | 合格 |  |
| 37 | 总蛋白（TP）测定试剂（盒）（双缩脲法） | 深圳 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | R：60ml×1 | 批号：515150325 | 合格 |  |
| 38 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂（盒）（速率法） | 深圳 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | R1：60ml×1 R2：15ml×1 | 批号：511150120 | 合格 |  |
| 39 | 白蛋白（ALB）测定试剂（盒）（溴甲酚绿法） | 深圳 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | R：60ml×1 | 批号：516150427 | 合格 |  |
| 40 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（IFCC推荐法） | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | R1：1×32ml R2：1×8ml | 批号：20150520 | 合格 |  |
| 41 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（IFCC推荐法） | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | R1：1×32ml R2：1×8ml | 批号：20150417 | 合格 |  |
| 42 | 肌酐测定试剂盒（酶法） | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | R1：1×32ml R2：1×8ml | 批号：20150512 | 合格 |  |
| 43 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | R1：1×32ml R2：1×8ml | 批号：20150421 | 合格 |  |
| 44 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | R：1×30ml | 批号：20150424 | 合格 |  |
| 45 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | R1：1×32ml R2：1×8ml | 批号：20150420 | 合格 |  |
| 46 | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | R1：1×32ml R2：1×8ml | 批号：20150603 | 合格 |  |
| 47 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | R1：1×32ml R2：1×8ml | 批号：20150427 | 合格 |  |
| 48 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（IFCC推荐法） | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | R1：1×32ml R2：1×8ml | 批号：20150505 | 合格 |  |
| 49 | 尿素测定试剂盒（脲酶-谷氨酸脱氢酶法） | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | R1：1×32ml R2：1×8ml | 批号：20150528 | 合格 |  |
| 50 | 总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） | 深圳 | 深圳市库贝尔生物科技有限公司 | 深圳市库贝尔生物科技有限公司 | R：40ml×3 | 20150601 | 合格 |  |
| 51 | 碱性磷酸酶检测试剂盒（IFCC法） | 深圳 | 深圳市库贝尔生物科技有限公司 | 深圳市库贝尔生物科技有限公司 | R1：40ml×2 R2：10ml×2 | 批号：20150601 | 合格 |  |
| 52 | 白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法） | 深圳 | 深圳市库贝尔生物科技有限公司 | 深圳市库贝尔生物科技有限公司 | R40ml×3 | 批号：20150601 | 合格 |  |
| 53 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（IFCC法） | 深圳 | 深圳市库贝尔生物科技有限公司 | 深圳市库贝尔生物科技有限公司 | R1：40ml×2 R2：10ml×2 | 批号：20150601 | 合格 |  |
| 54 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法） | 深圳 | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 100人份/盒 | 批号：15060104 | 合格 |  |
| 55 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | 深圳 | 深圳市惠安生物科技有限公司 | 深圳市惠安生物科技有限公司 | 100T | 批号：150601 | 合格 |  |
| 56 | 肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 深圳 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 160mL（R-1：60mL×2，R-2：20mL×2） | LOT：20150507 | 合格 |  |
| 57 | 总蛋白（TP）检测试剂盒（双缩脲法） | 深圳 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 140mL（70mL×2） | 批号：20150305 | 合格 |  |
| 58 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（IFCC法） | 深圳 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 150mL（R-1：60mL×2，R-2：15mL×2） | LOT：20150506 | 合格 |  |
| 59 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（IFCC法） | 深圳 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 150mL（R-1：60mL×2，R-2：15mL×2） | LOT：20150424 | 合格 |  |
| 60 | 碱性磷酸酶检测试剂盒（AMP法） | 深圳 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 150mL（R-1：60mL×2，R-2：15mL×2） | LOT：20150424 | 合格 |  |
| 61 | 葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法） | 深圳 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 150mL（R-1：60mL×2，R-2：15mL×2） | LOT：20150508 | 合格 |  |
| 62 | 尿素检测试剂盒（酶法） | 深圳 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 150mL（R-1：60mL×2，R-2：15mL×2） | LOT：20140414 | 合格 |  |
| 63 | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R1：3x42ml R：3x15ml | 141815006 | 合格 |  |
| 64 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R：6x60ml | 140815008 | 合格 |  |
| 65 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R：6x60ml | 140915010 | 合格 |  |
| 66 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（AMP缓冲液法） | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R1：6x58ml R2：3x32ml | 140315007 | 合格 |  |
| 67 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金免疫层析法） | 深圳 | 深圳市比特科技有限公司 | 深圳市比特科技有限公司 | 1人份/盒 | GA15B01 | 合格 |  |
| 68 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法） | 汕头 | 广东泰恩康制药厂有限公司 | 广东泰恩康制药厂有限公司 | 1人份/袋，80人份/盒 | 150502 | 合格 |  |
| 69 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 汕头 | 润和生物医药科技（汕头）有限公司 | 润和生物医药科技（汕头）有限公司 | 试条（RH-HCG-S） | 20150504 | 合格 |  |
| 70 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 广州 | 广东合鑫生物科技有限公司 | 广东合鑫生物科技有限公司 | 条型：100人份/盒 | A01150601A | 合格 |  |
| 71 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（速率法） | 广州 | 广州科方生物技术有限公司 | 广州科方生物技术有限公司 | 225ml（R1：3×60ml R2：3×15ml） | 批号：150603 | 合格 |  |
| 72 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | 广州 | 广州科方生物技术有限公司 | 广州科方生物技术有限公司 | 60ml（R：1×60ml） | 批号：150515 | 合格 |  |
| 73 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（速率法） | 广州 | 广州科方生物技术有限公司 | 广州科方生物技术有限公司 | 225ml（R1：3×60ml R2：3×15ml） | 批号：150508 | 合格 |  |
| 74 | 尿素（Urea）测定试剂盒（速率法） | 广州 | 广州科方生物技术有限公司 | 广州科方生物技术有限公司 | 300ml（R1：4×60ml R2：4×5ml） | 批号：150424 | 合格 |  |
| 75 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（速率法） | 广州 | 广州科方生物技术有限公司 | 广州科方生物技术有限公司 | 225ml（R1：3×60ml R2：3×15ml） | 批号：150520 | 合格 |  |
| 76 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 广州 | 广州科方生物技术有限公司 | 广州科方生物技术有限公司 | 60ml（R：1×60ml） | 150506 | 合格 |  |
| 77 | 载脂蛋白A1（ApcA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 广州 | 广州科方生物技术有限公司 | 广州科方生物技术有限公司 | 160ml（R1：2×60ml R2：2×20ml） | 批号：150521 | 合格 |  |
| 78 | 肌酐（Cr）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 广州 | 广州科方生物技术有限公司 | 广州科方生物技术有限公司 | 160ml（R1：2×60ml R2：2×20ml） | 批号：150504 | 合格 |  |
| 79 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 广州 | 广州科方生物技术有限公司 | 广州科方生物技术有限公司 | 240ml（R：4×60ml） | 批号：150525 | 合格 |  |
| 80 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 广州 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | R1：70mlx4 R2：70mlx1 | 150331 | 合格 |  |
| 81 | 载脂蛋白A-1测定试剂盒（免疫比浊法） | 广州 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | R1：68mlx1 R2：17mlx1 | 140423-4 | 合格 |  |
| 82 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 广州 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | R1：60mlx4 R2：20mlx4 | A150137 | 合格 |  |
| 83 | 白蛋白测定试剂盒（BCG比色法） | 广州 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 70mlx5 | 150514 | 合格 |  |
| 84 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | 广州 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 笔型 1人份/盒 | WOO150453M | 合格 |  |
| 85 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）诊断试纸盒（胶体金法） | 广州 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广州市万孚生物技术股份有限公司 | 条型：100人份/盒 | W001504616S | 合格 |  |
| 86 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 广州 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | R 60ml×4 | 批号：150401019 | 合格 |  |