附表1

2015年广东省跟踪、符合性监督抽验

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2016年3月21日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用护理口罩 | 佛山 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康复医疗设备厂 | 无菌级：18cm×9.5cm | 批号：15032301 | 呼吸阻力 |  |
| 2 | 连体式牙科综合治疗机 | 佛山 | 佛山市南海区海跃口腔医疗设备厂 | 佛山市南海区海跃口腔医疗设备厂 | HY-2288-803 | 5ST06457 | 吸唾器、自来水供水系统的防回流装臵、外壳和防护罩外壳的封闭性、正常工作温度下电介质强度 |  |
| 3 | 压力蒸汽灭菌器 | 佛山 | 佛山市中创医疗器械有限公司 | 佛山市中创医疗器械有限公司 | YXQ-18B | 4068 | 电压试验（被击穿） |  |
| 4 | 场效应治疗仪 | 佛山 | 广东羊城电子有限公司 | 福恒生医疗护理用品连锁店 | YC-E0I（IB） | 编号：085527 | 热效应温度 |  |
| 5 | 医用外科口罩 | 广州 | 广东泽昌贸易有限公司 | 广东泽昌贸易有限公司 | 18cm×16cm | 批号：20150415 | 压力差 |  |
| 6 | 一次性医用外科口罩 | 广州 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 17.5×9.5cm（M） | 批号：S2015-088 | 压力差 |  |
| 7 | 电位治疗仪 | 广州 | 广州市凯康电子科技有限公司 | 广州市凯康电子科技有限公司 | KKG-9000 | 编号：KG201504233 | 高电位、负电位、低电位、短路电流 |  |
| 8 | 红外体温计 | 广州 | 广州市体达电子科技有限公司 | 广州市体达电子科技有限公司 | TD133 | Y1：01.15.003.00202 Y2：01.15.003.00203 Y3：01.15.003.00204 | 实验室误差 |  |
| 9 | 中频电子康复仪 | 广州 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | ZH-A6型 | 批号：150503 编号：15063057 | 治疗仪脉冲输出、外部标记 |  |
| 10 | 医用电动多功能床 | 江门 | 江门市睿动康体医用科技有限公司 | 江门市睿动康体医用科技有限公司 | RD-YE300 | 2015061801-001 | 性能（自行下降量、腿板折转最大角度、背板折转最大角度）；外部标记 |  |
| 11 | 场效应治疗仪 | 肇庆 | 广东羊城电子有限公司 | 肇庆麦迪康医疗器械产业服务有限公司 | YC-EOⅢB | 编号：099580 | 热效应温度 |  |
| 12 | 医用外科口罩 | 深圳 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 松紧式 | 150618 | 口罩带 |  |
| 13 | 一次性妇产包 | 深圳 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | I型 | 2015-06-18 | 单位面积质量、透气性、手术单拉伸强度（干态）、手术单拉伸强度（湿态） |  |
| 14 | 热磁灸贴 | 深圳 | 深圳市金润康医疗科技有限公司 | 深圳市金润康医疗科技有限公司 | 130mm×100mm FK-A型 | 批号：2015070703 | 重量 |  |
| 15 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 深圳 | 深圳市正生技术有限公司 | 深圳市正生技术有限公司 | A100D13021130 | 1302 | 外部标记 |  |
| 16 | 眼部磁疗治疗器 | 深圳 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | iSee360 | 出厂编号：21504015249 | 外部标记；指示灯和按钮 |  |
| 17 | 数字化心电工作站 | 深圳 | 深圳华清心仪医疗电子有限公司 | 深圳华清心仪医疗电子有限公司 | PE-1201 | 批号：PE120114073CN | 外部标记 |  |
| 18 | 电子体温计 | 深圳 | 深圳市老郎中电子有限公司 | 深圳市老郎中电子有限公司 | L900A | Y1：150401772 Y2：150401760 Y3：150401766 | 低温和超温提示功能 |  |