附表1

2016年广东省跟踪、符合性抽验不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                            填表时间：2017年7月3日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动轮椅车 | 佛山 | 佛山市南海良润医疗运动器材有限公司 | 佛山市南海良润医疗运动器材有限公司 | RPM-50043 | 20160309014/R0016099 | 驻坡性能 |  |
| 2 | 光固化机 | 佛山 | 佛山市碧盈医疗器材有限公司 | 佛山市碧盈医疗器材有限公司 | 100A | Y1：15H29049 Y2：15H29050 | 设备或设备部件的外部标记、指示灯颜色 |  |
| 3 | LED光固化机 | 佛山 | 佛山市安答科技有限公司 | 佛山市安答科技有限公司 | L460 | Y1：805216070003 Y2：805216070004 | 定时误差、设备或设备部件的外部标记、正常工作温度下电介质强度 |  |
| 4 | 手动轮椅车 | 佛山 | 广东康进威医疗科技有限公司 | 广东康进威医疗科技有限公司 | KJW652 | 15F12-28 | 外形尺寸 |  |
| 5 | 牙科美白仪 | 佛山 | 佛山市奥斯威医疗科技有限公司 | 佛山奥斯威医疗科技有限公司 | V-M1落地式 | 201503010968 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 6 | 牙科光固化机 | 佛山 | 佛山市西耐德医疗器械有限公司 | 佛山市西耐德医疗器械有限公司 | L800A | 06X16001、06X16002 | 设备或设备部件的外部标记、指示灯颜色 |  |
| 7 | 光固化机 | 佛山 | 佛山市南海蝉翔科技发展有限公司 | 佛山市南海蝉翔科技发展有限公司 | CV-215 | Y1：20160419187 Y2：20160419196 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 8 | 联体式牙科综合治疗机 | 佛山 | 佛山市雅登医疗器械有限公司 | 佛山市雅登医疗器械有限公司 | YD-A1 | 生产编号：1606161 | 设备或设备件的外部标记、控制器和仪表的标记 |  |
| 9 | 脑电图机 | 广州 | 广州美伦安迪电子科技有限公司 | 广州美伦安迪电子科技有限公司 | AE-2010 | SN：0086 | 使用性能要求（时间常数、灵敏度切换、采样频率）、外壳的封闭性 |  |
| 10 | 无菌粘贴手术膜 | 广州 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 | PU14182（14×35cm） | 20160301 | 尺寸 |  |
| 11 | 电子脉冲激光治疗仪 | 广州 | 广州市华康电子科技有限公司 | 广州市华康电子科技有限公司 | 型号：HK-D5 | 编号：D01B649358 | 无法开机正常运行 |  |
| 12 | 动态心电图分析系统 | 惠州 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | AECG-12A | 16050038 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 13 | 洁肠水疗仪 | 江门 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | Idear 2 IBI-01C | 20160401001 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 14 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 中号 | / | 结构力度 |  |
| 15 | 定制式正畸矫治器/保持器 | 深圳 | 洋紫荆牙科器材（深圳）有限公司 | 洋紫荆牙科器材（深圳）有限公司 | 定制式 | 20160708 | 基本要求及技术要求 |  |
| 16 | 金属烤瓷固定修复体 | 深圳 | 深圳华裕齿科技术开发有限公司 | 深圳华裕齿科技术开发有限公司 | 定制式 | C9016072102 | 耐极冷急热性 |  |
| 17 | 生命体征监护仪 | 深圳 | 深圳市纽泰克电子有限公司 | 深圳市纽泰克电子有限公司 | NT1D | SN：NT1D16060013 | 脉搏氧饱和度报警 |  |
| 18 | 动态血压监测仪 | 深圳 | 深圳星脉医疗仪器有限公司 | 深圳星脉医疗仪器有限公司 | WBP-02 | 602020150055 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 19 | 医用脱脂纱布制品 | 湛江 | 廉江市金开源卫生材料有限公司 | 廉江市金开源卫生材料有限公司 | 40×20×4层 | 20150808 | 外观与结构 |  |
| 20 | 金属烤瓷固定修复体 | 湛江 | 湛江市国久义齿有限公司 | 湛江市国久义齿有限公司 | 镍铬烤瓷桥 | 2016071609 | 设计单 |  |
| 21 | 金属烤瓷固定修复体 | 肇庆 | 端州区康美义齿加工厂 | 端州区康美义齿加工厂 | 金属烤瓷桥 | SQA5188 | 设计单 |  |