乐昌市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告

(征求意见稿)

为改善大气环境质量，保障人民群众身体健康，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、环境保护部《关于发布高污染燃料目录的通知》（国环规〔2017〕2号）和《广东省环境保护厅局 广东省发展和改革委员会 广东省经济和信息化委员会 广东省质量技术监督局关于印发广东省锅炉污染整治实施方案（2016—2018）的通知》（粤环〔2016〕12号）规定，结合我市实际情况，现划定高污染燃料禁燃区（以下简称禁燃区），通告如下：

一、禁燃区范围及附图

范围为建成区范围：即麒麟山以南，马头山以北，广乐高速公路以东，横岭村以西范围，总面积约38平方公里。（见附图）

二、禁燃区要求

自本通告实施之日起，禁燃区内不得新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。现有禁燃区已建成的使用高污染燃料的各类设施须在2018年12月31日前拆除或改造使用清洁能源。

三、本通告所称高污染燃料

（一）煤炭及其制品（原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭。

（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油煤焦油。

（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

四、本通告所称清洁能源

电、天然气、液化石油气及符合下列条件的燃料：①液态燃料:灰分不大于0.01%，含硫量不大于0.2%，运动粘度不大于20平方毫米/秒（mm2/s,50℃）,残炭不大于5%，能在锅炉上正常燃烧并在没有采取任何治理措施情况下，其尾气污染物浓度低于现行锅炉大气污染物排放标准中液态燃料所规定的最高限值。②气态燃料：能在锅炉上正常燃烧并在没有采取任何治理措施情况下，其尾气污染物浓度低于现行锅炉大气污染物排放标准中气态燃料所规定的最高限值。

五、本通告自发布之日起施行。

乐昌市人民政府

2017年10月10日